### Ausschreibungstext HÜBNER-LEE GmbH & Co. KG

### TTE®-Erdanker - Bauweise Grün / Pflaster

Bitte verwenden Sie stets die aktuellste Fassung der Ausschreibungstexte – verfügbar unter www.tte.eu

P 8/2026

* Blaue Textelemente sind projektbezogen anzupassen.

Rote Positionen beinhalten systembezogene Leistungen sowie Abweichungen von

Standardleistungsbeschreibungen die in der Ausschreibung zu berücksichtigen sind.

Bedarfsposition

Pos. 1	Erdanker S / Länge = 15 cm* als Schubsperre im Tragschichtbereich / Bettungsbereich

Lieferung und fachgerechtes Einbringen

Manuelles Einschlagen des Ankers in Öffnung des TTE ® Kammersystems mit den ausgebildeten Haken in die vorgesehenen Aussparungen der Kammer

- Einschlaghilfe ( Unterlegholz )

PKW Belastung 	=  1 Stück alle 40 cm

Geh- und Radwege	=  1 Stück alle 60 cm

Fabrikat: Erdanker S oder gleichwertig
Hersteller: HÜBNER-LEE GmbH & Co. KG
Gewerbestr. 1
D-87752 Holzgünz
Telefon: +49 (0) 8393 – 9229 – 0
Fax: +49 (0) 8393 – 9229 – 22
E-Mail: info@huebner-lee.de
Internet: www.tte.eu

St.__________ EP €_________ GP €___________

Bedarfsposition

Pos. 2	Erdanker L /  Länge = 30 cm* als Schubsperre im Tragschichtbereich / Bettungsbereich

Lieferung und fachgerechtes Einbringen

Manuelles Einschlagen des Ankers in Öffnung des TTE ® Kammersystems mit den ausgebildeten Haken in die vorgesehenen Aussparungen der Kammer

- Einschlaghilfe ( Unterlegholz )

PKW Belastung 	=  1 Stück alle 40 cm

Geh- und Radwege	=  1 Stück alle 60 cm

Fabrikat: Erdanker L oder gleichwertig
Hersteller: HÜBNER-LEE GmbH & Co. KG
Gewerbestr. 1
D-87752 Holzgünz
Telefon: +49 (0) 8393 – 9229 – 0
Fax: +49 (0) 8393 – 9229 – 22
E-Mail: info@huebner-lee.de
Internet: www.tte.eu

St.__________ EP €_________ GP €___________